秦审批环准许〔2026〕11-0004号

关于润电新能源(秦皇岛)有限公司《华润青龙二期50MW风力发电项目送出工程环境影响报告表》的批复

润电新能源(秦皇岛)有限公司:

所报《华润青龙二期50MW风力发电项目送出工程环境影响报告表》(以下简称《报告表》)审批申请及相关申报材料收悉。结合《润电新能源(秦皇岛)有限公司华润青龙二期50MW风力发电项目送出工程环境影响报告表技术评估意见》（超泰环评[2026]013号），经研究，现批复如下：

- 项目主要建设内容及总体要求。本项目110kV线路起点为华润青龙二期110kV升压站，终点为华润青龙一期110kV升压站（兰若院风电场升压站），线路位于秦皇岛市青龙满族自治县娄杖子镇、肖营子镇。线路路径长度约14.79公里。同时，华润青龙一期110kV升压站（位于秦皇岛市青龙满族自治县肖营子镇）站内扩建间隔，不新增占地。项目总投资为2470万元，其中环保投资为55万元，占总投资的2.23%。项目须符合相关产业政策和“三线一单”管控等要求。项目建设须符合城乡建设、土地利用、地方产业布局等相关规划要求。项目已取得《秦皇岛市行政审批局关于华润青龙二期50MW风力发电项目送出工程核准的批复》（秦审批投〔2025〕07-0002号）。

根据所报《报告表》、报告表评估意见、各有关部门意见、本项目公示意见反馈情况以及企业承诺等，在项目全面严格落实国家和地方相关法律法规、规章、标准、生态环境部门监督管理等要求以及《报告表》提出的各项环境保护措施和环境保护管理要求的前提下，从环境保护角度考虑，我局原则同意《报告表》结论。你单位须严格按照《报告表》所列项目的性质、规模、线路路径、环境保护措施和环境保护管理要求等实施项目建设，未列入本报告及批复许可的内容，不得建设、投入运行。

二、该项目在工程建设和运行管理中须认真落实《报告表》及相关的各项环境保护措施和环境保护管理要求，并重点做好以下工作：

- 加强施工期环境保护工作，采取有效防尘、降噪措施，不得扰民；施工过程中产生的固体垃圾应分类集中堆放，及时按相关要求清运，依法依规处理；产生的废水要依法依规处理，不得排入沿线地表水体等外环境；尽量减少施工用地面积和对地表植被的扰动，及时进行生态恢复治理。

（二）严格落实有关控制工频电场、工频磁场的环境保护措施，确保项目运行时周围环境中的工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）中相关限值要求，同时应设置警示和防护指示标志。

（三）重点做好环境噪声的防治工作，确保项目运行时周围区域和环境保护目标处的声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区标准要求。

（四）认真落实《报告表》中其他环境管理要求。如国家和地方另有更严格的相关法律法规、规章、标准、生态环境部门监督管理、环境保护措施和环境保护管理等要求的，按最严格规定执行。

三、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定开展环境保护设施竣工验收工作。验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。本项目环境影响评价文件经批准后，项目发生重大变动的，应按照相关法律法规的规定和要求，依法依规重新报批本项目环境影响评价文件。自批复之日起五年后方决定开工建设的，须将环评文件报行政审批部门重新审核。

四、你公司在接到本批复后的10个工作日内，须将《报告表》及其批复文件送至生态环境行政主管部门备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

五、本批复只适用于以上核与辐射类建设项目，其他如涉及非核与辐射类建设项目须按有关规定另行办理相关环保手续。

秦皇岛市行政审批局

2026年3月9日